Кулер 120x120 мм

Описание

Кулер обеспечивает эффективное охлаждение корпуса, создавая при этом условия для стабильной и продуктивной работы всей вашей системы.

Кулер забезпечує ефективне охолодження корпусу, створючи при цьому умови для стабільної і продуктивної роботи всієї вашої системи.

Характеристики

| Производитель | Sunon |
| --- | --- |
| Тип вентилятора | AC |
| Габаритный размер | 120x120x38 мм |
| Рабочее напряжение | 220(50-60 Hz) В |
| Частота вращения | 3100 об./м. |
| Мощность | 22 Вт |
| Производительность (поток) | 195.37 м3/час |
| Статическое давление | 0.33 inch-H2O |
| Тип выводов | Клеммы |
| Шум | 44 дБ |
| Рабочая температура | -40~+70 ℃ |
| Подшипник | sleeve |
| Вес | 550 г. |
| Степень защиты | IP21 |